## 2218017-1005
Field_ID | Flushed_Y/N | Laboratory_Sample_ID | Laboratory_Name | Lab_Certification_ID | Date_Sampled | Time_Sampled | Analytical_Method | Date_of_Analysis | Time_of_Analysis | Concentration_in_ug/L | Reporting_Limit_ug/L | Dilution_Factor | Digested_Y/N | Qualifier
HMS-01-H GYM-WC-P | N | 2218017002 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:24 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:19 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HMS-01-208-CF2-P | N | 2218017011 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:36 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:54 | 7.2 | 2 | 1 | Y
HMS-01-208-CF3-P | N | 2218017012 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:37 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:57 | 12.9 | 2 | 1 | Y
HMS-01-207-NS-P | N | 2218017013 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:39 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:00 | 9.4 | 2 | 1 | Y
HMS-01-H 306-WC-P | N | 2218017014 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:42 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:02 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HMS-01-309-CF1-P | N | 2218017015 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:44 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:05 | 36.1 | 2 | 1 | Y
HMS-01-309-CF2-P | N | 2218017016 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:44 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:13 | 50.5 | 2 | 1 | Y
HMS-01-309-CF3-P | N | 2218017017 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:46 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:16 | 27.1 | 2 | 1 | Y
HMS-01-309-CF4-P | N | 2218017018 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:46 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:19 | 29 | 2 | 1 | Y
HMS-01-309-CF5-P | N | 2218017019 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:47 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:21 | 19 | 2 | 1 | Y
HMS-01-309-CF6-P | N | 2218017020 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:47 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:29 | 25.9 | 2 | 1 | Y
HMS-01-H GYM-BOTTLE-P | N | 2218017003 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:24 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:22 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HMS-01-309-CF7-P | N | 2218017021 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:48 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:32 | 28.1 | 2 | 1 | Y
HMS-01-309-CF8-P | N | 2218017022 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:48 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 7:35 | 44.7 | 2 | 1 | Y
HMS-01-H 203-WC-P | N | 2218017004 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:25 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:24 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HMS-01-H 206-BOTTLE P | N | 2218017005 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:25 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:27 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HMS-L-H FACULTY-WC-P | N | 2218017006 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:26 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:30 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HMS-01-H 206-WC-P | N | 2218017007 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:28 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:33 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HMS-01-205-TL1-P | N | 2218017008 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:30 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:46 | 12.4 | 2 | 1 | Y
HMS-01-205-BF-P | N | 2218017009 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:31 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:49 | 11.1 | 2 | 1 | Y
HMS-01-208-CF1-P | N | 2218017010 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:35 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:52 | 9.7 | 2 | 1 | Y
HMS-FIELD BLANK | N | 2218017001 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:21 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:16 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
Exceeds EPA Action Limit ( > 15ppb)
Bldg ID - Room / Location ID / Floor - Outlet Type - (P)rimary / (F)lush / Number in Sequence
OUTLET TYPE
BF = Bathroom Faucet
CF = Classroom Faucet
DW = Drinking Water Fountain
FP = Food Prep
HS = Hand Sink
IM = Ice Machine
KC = Kitchen Outlet, Cold
KT= Kettle
SB = Sink/Bubbler Combination
TF = Teachers Faucet
WC = Water Cooler